Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS ASORTYMENTU

Część nr 1: Pieluchomajtki

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całości netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena całości brutto | Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, dzienne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów) minimalna chłonność 2600 (+-100 ml) ml wg norm ISO, wyposażone w wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), minimum jeden elastyczny ściągacz taliowy, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się za skórą), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, posiadające system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu oraz minimum jeden wskaźnik wilgoci, obwód w pasie 100-150 cm (+- 5 cm) pakowane po 30 szt. | opak. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, dzienne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów) minimalna chłonność 2300 ml (+- 100 ml) wg norm ISO, wyposażone w wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), minimum jeden elastyczny ściągacz taliowy, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się za skórą), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, posiadające system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu oraz minimum jeden wskaźnik wilgoci, obwód w pasie 75-110 cm (+- 5 cm) pakowane po 30 szt. | opak. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, nocne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów) minimalna chłonność 3100 ml (+- 100 ml) wg norm ISO, wyposażone w wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), minimum jeden elastyczny ściągacz taliowy, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się za skórą), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, posiadające system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu oraz minimum jeden wskaźnik wilgoci, obwód w pasie 100-150 cm (+- 5 cm) pakowane po 30 szt. | opak. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, nocne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów) minimalna chłonność 2800 ml (+- 100 ml) wg norm ISO, wyposażone w wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), minimum jeden elastyczny ściągacz taliowy, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się za skórą), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, posiadające system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu oraz minimum jeden wskaźnik wilgoci, obwód w pasie 75-110 cm (+- 5 cm) pakowane po 30 szt. | opak. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL, nocne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów) minimalna chłonność 3100 (+-100 ml) ml wg norm ISO, wyposażone w wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), minimum jeden elastyczny ściągacz taliowy, pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się za skórą), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, posiadające system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu oraz minimum jeden wskaźnik wilgoci, obwód w pasie 130-170 cm (+- 5 cm) pakowane po 30 szt. | opak. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dodatkowy wkład chłonny do pieluchomajtek zwiększający chłonność, o anatomicznym kształcie i uniwersalnym rozmiarze (pasujący do rozmiarów od M do XL, nie posiadający na swojej powierzchni żadnej warstwy barierowej (wkład ma zadanie wchłonąć założoną ilość moczu, a jej nadmiar „przepuścić” dalej do pielucho majtek, posiadający system neutralizujący nieprzyjemny zapach, chłonność 1000 ml (+- 100 ml), pakowane po 30 szt. | opak. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Majtki chłonne L, chłonność 1100 ml (+- 100 ml), zakładane jak bielizna, elastyczne na całym obwodzie, obwód w pasie 100-135 cm (+- 5 cm) posiadające rozrywane szwy boczne w celu łatwiejszego ściągania, zawierające system neutralizujący nieprzyjemny zapach, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, wskaźnik wilgoci, pakowane po 30 szt. | opak. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Majtki chłonne M, chłonność 1100 ml (+- 100 ml), zakładane jak bielizna, elastyczne na całym obwodzie, obwód w pasie 80-110 cm (+- 5 cm) posiadające rozrywane szwy boczne w celu łatwiejszego ściągania, zawierające system neutralizujący nieprzyjemny zapach, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, wskaźnik wilgoci, pakowane po 30 szt. | opak. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Lotion myjąco-nawilżający z pompką, utrzymujący PH 5-5,5 o właściwościach nawilżających i natłuszczających skórę. O pojemności 500 ml | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pianka myjąco-pielęgnująca to toalety bez użycia wody o pojemności 500 ml | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Krem ochronny na bazie tlenku cynku w opakowaniu o pojemności 200 ml z możliwością aplikowania bezpośrednio na skórę | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Krem ochronny z argininą w opakowaniu o pojemności 200 ml z możliwością aplikowania bezpośrednio na skórę | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Chusteczki pielęgnacyjne (w rozmiarze 20+-5 cm x 30+- 5 cm), zawierające aloes i alantonię, w opakowaniu 50-100 szt. | opak. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X | X |  | X |

Część nr 2: Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całości netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena całości brutto | Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,12 mm (+/- 0,01 mm), AQL 1,0, siła zrywania przed starzeniem min. 6N. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-1:2015 oraz na przenikalność wirusów wg ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5:2016. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III zgodne z normą EN-455-1, 2, 3, 4. Kolor niebieski, rozmiar S, w opakowaniu 100 szt. Spełniają wymagania normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. Posiadają deklarację zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425 | opak. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,12 mm (+/- 0,01 mm), AQL 1,0, siła zrywania przed starzeniem min. 6N. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-1:2015 oraz na przenikalność wirusów wg ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5:2016. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III zgodne z normą EN-455-1, 2, 3, 4. Kolor niebieski, rozmiar M, w opakowaniu 100 szt. Spełniają wymagania normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. Posiadają deklarację zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425 | opak. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,12 mm (+/- 0,01 mm), AQL 1,0, siła zrywania przed starzeniem min. 6N. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-1:2015 oraz na przenikalność wirusów wg ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5:2016. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III zgodne z normą EN-455-1, 2, 3, 4. Kolor niebieski, rozmiar L, w opakowaniu 100 szt. Spełniają wymagania normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. Posiadają deklarację zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425 | opak. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawiczki z folii (rozmiar: S, M, L) w opakowaniu po 100 szt. | opak. | 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X | X |  | X |

Część nr 3: Rękawiczki diagnostyczne winylowe

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całości netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena całości brutto | Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, z rantem, pasujące na obie dłonie. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,11 mm (+/- 0,01 mm). AQL ≥ 1,0. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-1:2015 oraz na przenikalność wirusów wg ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5:2016. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III zgodne z normą EN-455-1, 2, 3, 4. Rozmiar S, M, L, w opakowaniu 100 szt. | opak. | 11 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X | X |  | X |

Część nr 4: Sprzęt medyczny

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całości netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena całości brutto | Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski kompatybilne do glukometru Glucco maxx, op. 50 szt. | opak. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 12-18 otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne nie przekraczające swoją powierzchnią powierzchni otworu centralnego zapobiegające zassaniu śluzówki, kod barwny i numeryczny na cewniku oznaczający rozmiar, długość robocza min 48cm o powierzchni zmrożonej, opakowanie folia-papier | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do podawania tlenu przez nos - wąsy z miękkimi atraumatycznymi końcówkami nosowymi nie podrażniającymi śluzówek | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Foley CH 12-26 obustronnie silikonowany, utrzymywany do 14 dni, plastikowy zawór do napełniania balonu znakowany kolorystycznie, napełnienie balonika 5-10ml, opakowanie podwójne folia/folia | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 0,5-0,9 długość minimum 25mm - opakowanie 100 szt. | opak. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 1,1-1,2 długość minimum 40mm - opakowanie 100 szt. | opak. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła motylek długość drenu 30 cm 0,6-0,8 – opakowanie 50 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%, podwójna kryza zapobiegająca wypadaniu tłoka. 2 ml-możliwość wypełnienia do 3 ml x 100 szt. | opak. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%, podwójna kryza zapobiegająca wypadaniu tłoka. 5 ml-możliwość wypełnienia do 6 ml x 100 szt. | opak. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%, podwójna kryza zapobiegająca wypadaniu tłoka. 10 ml-możliwość wypełnienia do 12 ml x 100 szt. | opak. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%, podwójna kryza zapobiegająca wypadaniu tłoka. 20 ml-możliwość wypełnienia do 24 ml x 100 szt. | opak. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 ml, jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, sterylizowana EO.W skład strzykawki wchodzi: łącznik stożkowy luer-lock; uszczelka gumowa; podwójna skala; cylinder strzykawki; tłok strzykawki | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła do pena 0,25-0,3 x 8 mm x 100 szt. | opak. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka Janeta 100 ml. Budowa trzyczęściowa ze stożkiem do cewnika, stożek ścięty pod kątem 40 stopni, usytuowany centralnie. Korpus strzykawki-polipropylen. Tłok strzykawki-polietylen. Tłoczek gumowy z podwójnym, elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Czytelna i trwała skala. Podziałka skali wycechowana w mililitrach. Dołączony łącznik LUER. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. Sterylizowana EO | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem i optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty, jednorazowego użytku z możliwością obrotu o 360º do prowadzenia terapii dożylnej, sterylny, pakowany pojedynczo, pojemność wypełnienia max. 0,23 ml | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm x 0,7mm-przepływ 22ml/min.; 22G-25mm x 0,9mm-przepływ 35ml/min.; 20G-25mm x 1,1mm-przepływ 65ml/min.; 20G-32mm x 1,1mm-przepływ 60ml/min.; 18G-32mm x 1,3mm-przepływ 105ml/min.; 18G-45mm x 1,3mm-przepływ 100ml/min. Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar.Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia.Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli,brak konieczności zdejmowania stazy uciskowej podczas zakładania.Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). Opakowanie 50 szt. | opak. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką: 1. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” – zastawka zatrzymująca powietrze. 2. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania-hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Długość 150 cm. Zestaw nie zawiera DEHP | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Aplikator typu mini spike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 0,45 μm posiadający port bezigłowy bez części mechanicznych Luer-Lock z możliwością wielokrotnego pobierania i dezynfekcji w kolorze zielonym do łatwej identyfikacji rodzaju filtra - opakowanie 50 szt. | opak. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Koreczki do kaniul z niewystającym nad krawędź trzpieniem, minimalizującym ryzyko przypadkowej kontaminacji – opakowanie 100 szt. | opak. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Maska dla dorosłych z drenem o długości 2,1 m | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Worki do zbiórki moczu 2 l, w systemie 7 dniowym, sterylny, zastawka antyrefluksyjna, podziałka, co 100 ml, kranik spustowy Push-Pull do obsługi jedną ręką, łącznik schodkowy do szczelnego podłączenia z zatyczką, port do pobierania próbek w łączniku, tylna biała ścianka, podwójny zgrzew uszczelniający worek, dwa rozstawy otworów do wieszaka między zgrzewami, dren o minimalnej średnicy wewnętrznej 6 mm zapobiegający tworzeniu zatorów o długości min 90 cm. Opakowanie sterylne papier-folia | szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Rękawice chirurgiczne sterylne, sterylizowane radiacyjnie, AQL= 1,5 lub niższy, zawartość protein poniżej 80 mikrogram/gram, delikatnie pudrowane mączką kukurydzianą, długie z rantem rozmiar 6-8. Pakowane w pary, zgodne z normą EN 455 | opak. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zgłębnik żołądkowy CH 12-18, długość 1250 mm z zatyczką i kolorystycznym oznakowaniem rozmiaru | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zatyczka do cewnika Foleya, budowa schodkowa. Opakowanie 100 szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany EO. W skład przedłużacza wchodzą: osłonka łącznika luer-lock; łącznik stożkowy luer-lock ''męski''; dren PVC o średnicy wewnętrznej 1,24 mm; łącznik stożkowy luer-lock' 'żeński''; osłonka łącznika luer-lock | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Kanka doodbytnicza jednorazowego użytku jałowa dla dorosłych CH 30 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Opatrunek do mocowania cewników donosowych o anatomicznym kształcie - opakowanie 100 szt. | opak. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wieszak do worków na mocz plastikowy o rozstawie pasującym do worka z pozycji 21 | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy. Opis i parametry jak w pozycji 25 | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Strzykawka do pompy infuzyjnej bursztynowa. Opis i parametry jak w pozycji 12 | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką, z zaciskiem rolkowym. Zabezpieczenie izolujące kolec komory na kroplowej po użyciu, na całej długości. Filtr 15 mikrometrów w komorze. Dodatkowo uchwyt umożliwiający podwieszenie drenu po przygotowaniu zestawu. Skrzydełka na komorze kroplowej ułatwiające wprowadzanie igły biorczej do butelki. Dł.150 cm. Zestaw nie zawiera ftalanów | szt. | 56 000 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Nożyczki metalowe jednorazowego użytku sterylne | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Zestaw do lewatywy sterylny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Pęseta jednorazowego użytku, sterylna z poliuretanu z zatrzaskiem | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Zgłębnik żołądkowy CH 12-18, 100% silikonowy | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Cewnik Foley CH 12-26, 100% silikonowy | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi rozmiar 1,8 i 2,4. Opakowanie 200 szt. | opak. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych - średnia grubość. Metal pokryty tworzywem medycznym. Jałowa, jednorazowego użytku | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Opaska do rurki tracheostomijnej niebieska dla dorosłych. Wykonana z miękkiego i delikatnego tworzywa niepowodującego podrażnień. Posiada możliwość regulacji długości | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Rurka Guedla, kodowana kolorystycznie z blokadą zagryzienia rozm. 0-4, sterylna | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z potwierdzoną klinicznie niską przenikalnością gazów anestetycznych z dwoma kaniulami wymiennymi, szczoteczka i opaska mocująca, rozm. 7,8,9 sterylna | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozmiar 7,0-8,0 znacznik przed mankietem ułatwiający intubację w formie oringu dookoła rurki oznaczenie głębokości, otwór Murphy'ego, znacznik RTG, silikonowane | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą w zestawie 0,45 x 13 mm, sterylna, opakowanie w kolorze czerwonym x 100 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Strzykawka j.u. 3-częściowa, podwójna kryza zapobiegająca wypadaniu tłoka. 10 ml, skala co 0,5ml; połączenie Luer-Lock, logo producenta i nazwa na strzykawce do określenia przy stosowaniu w pompie infuzyjnej x 100 szt. | opak. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Strzykawka j.u. 3-częściowa, podwójna kryza zapobiegająca wypadaniu tłoka. 20 ml, skala co 1,0 ml; połączenie Luer-Lock, logo producenta i nazwa na strzykawce do określenia przy stosowaniu w pompie | opak. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Cewnik Nelaton z kolorystycznym oznaczeniem rozmiarów, znacznik kierunku ułożenia otworów na łączniku lejkowym, rozm. 6-24 CH, dł. robocza 36 cm, sterylny | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Cewnik Tiemann, rozmiar 10-24 CH, długość 400 cm, sterylny. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Łącznik do kontroli siły ssania z zatyczką otworu, budowa schodkowa, sterylny | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X | X |  | X |

Część nr 5: Opatrunki

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całości netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena całości brutto | Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaza opatrunkowa wykonana w 100% z bawełny hydrofilowej, bielona metodą bezchlorową gwarantującą wysoki poziom czystości chemicznej. Specjalny proces technologiczny zabezpiecza przed występowaniem na jej powierzchni luźnych włókien, podwyższając bezpieczeństwo użytkowania. 1M2, jałowa 17nitkowa | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hydrokoloidowy, sterylny samoprzylepny z 1mm warstwy hydrokoloidowej oraz cienkiej pianki poliuretanowej wchłania wydzielinę z rany umożliwiając migrację tlenu i pary wodnej. Warstwa hydrokoloidowa składa się z polizobutylenowej macierzy zawierającej naturalny polimer węglowodorowy o dużych zdolnościach absorpcyjnych o nazwie Psyllium Husk i karboksymetylocelulozę. 20Cmx20cm x 5 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych nitek. Kompresy niejałowe 10 cm x 10 cm x 100 szt. Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe | opak. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy wysoko chłonne posiadają w swoim składzie pomiędzy zewnętrznymi warstwami włókniny pulpę celulozową, która w znaczący sposób zwiększa ich właściwości chłonne. Szczególnie polecane do opatrywania ran mocno sączących. Jałowe 10 cm x 15 cm x 20 szt. | opak. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompresy wysoko chłonne posiadają w swoim składzie pomiędzy zewnętrznymi warstwami włókniny pulpę celulozową, która w znaczący sposób zwiększa ich właściwości chłonne. Szczególnie polecane do opatrywania ran mocno sączących. Jałowe 10 cm x 20 cm x 20 szt. | opak. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych nitek. Kompresy niejałowe 5 cm x 5 cm x 100 szt. Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe. | opak. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych nitek. Kompresy jałowe 5 cm x 5 cm x 5 szt. Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe. | opak. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych nitek. Kompresy jałowe 10 cm x 10 cm x 5 szt. Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe. | opak. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Materiał opatrunkowy służący do miejscowej dezynfekcji skóry przed zabiegami i iniekcjami. Dzięki swoim właściwościom chłonnym oraz czystości chemicznej lignina stosowana jest również do opatrywania drobnych zranień oraz do odsączania wydzielin. Nie powoduje podrażnień skóry i reakcji alergicznych. 40 cm x 60 cm x 5 kg | opak. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z elastycznej włókniny z wkładem chłonnym umiejscowionym centralnie, pokrytym aktywnym srebrem metalicznym. Nieprzyklejający się do rany, chroni przed wysychaniem, zapobiega kurczeniu się blizny, zapewnia dobrą wentylację i utlenianie rany, przepuszcza wydzielinę rany. 10 cm x 20 cm x 5 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Lekki nieelastyczny bandaż podtrzymujący do różnych zastosowań. Jest przyjazny dla skóry i przepuszcza powietrze. Wysoki komfort zapewniają niestrzępiące się brzegi bandaża co zapobiega powstawaniu podrażnień. Wiskoza, j.raz. użytku, niejałowy 10 cm x 4 m x 1 szt. | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Lekki nieelastyczny bandaż podtrzymujący do różnych zastosowań. Jest przyjazny dla skóry i przepuszcza powietrze. Wysoki komfort zapewniają niestrzępiące się brzegi bandaża co zapobiega powstawaniu podrażnień. Wiskoza, j.raz. użytku, niejałowy 15 cm x 4 m x 1 szt. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Bandaż elastyczny podtrzymujący dziany, lekko uciskający, rozciągliwość min. 130%. Skład: poliamid, poliuretan, wielokrotnego użytku z zapinką 15 cm x 4 m x 1 szt. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Bandaż elastyczny podtrzymujący dziany, lekko uciskający, rozciągliwość min. 130%. Skład: poliamid, poliuretan, wielokrotnego użytku z zapinką 10 cm x 4 m x 1 szt. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Opatrunek polimerowy, sterylny, wysoce absorpcyjny, wielowarstwowy, półprzepuszczalny. Składa się z: warstwy hydrożelu, miękkiej pianki, zewnętrznej błony poliuretanowej. Opatrunek zapewnia odpowiedni poziom wilgoci w ranie przez co ułatwia naturalny proces gojenia. 10 cm x 10 cm x 5 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kompresy z włókniny 40g tracheomijne 4 warstwowe nacinane w „O" służące do zabezpieczania rurek tracheomijnych, cewników, wkłuć.10 cm x 10 cm x 2 szt. | opak. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Opatrunek z alginianów wapnia, sterylny. Włókna opatrunku reagują z wydzieliną rany tworząc delikatny żel co zapewnia wilgotne warunki sprzyjające gojeniu się rany. Może być użyty w leczeniu ran powierzchniowych jak i głębokich a także ran zainfekowanych. 10 cm x 10 cm x 5 szt. | opak. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Opatrunek hydrokoloidowy, sterylny samoprzylepny z 1mm warstwy hydrokoloidowej oraz cienkiej pianki poliuretanowej wchłania wydzielinę z rany umożliwiając migrację tlenu i pary wodnej. Warstwa hydrokoloidowa składa się z polizobutylenowej macierzy zawierającej naturalny polimer węglowodorowy o dużych zdolnościach absorpcyjnych o nazwie Psyllium Husk, i karboksymetylocelulozę. 15 cm x 15 cm x 5 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Plaster włókninowy z opatrunkiem. Podłoże plastra to elastyczna włóknina, która jest porowata. Centralnie położony wkład chłonny posiada wysokie właściwości absorbujące. 8 cm x 1 m x 1 szt. z hypoalergicznym klejem akrylowym | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Włókninowa taśma samoprzylepna jest przylepcem nadającym się do podtrzymywania opatrunków oraz mocowania pomocniczych środków medycznych. 10 cm x 10 m x 1 szt. z hypoalergicznym klejem akrylowym | szt. | 1 440 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Opatrunek foliowo-włókninowy do mocowania kaniul. Wykonany z cienkiej, przezroczyste, całkowicie wodoodpornej i oddychającej folii poliuretanowej, która pozwala obserwować obszar wkłucia. 5,8 cm x 8 cm x 50 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul. Wykonany z miękkiej elastycznej włókniny, posiada wycięcie pod kaniulę. Zawiera dodatkowy wkład chłonny, który stanowi podkładkę pod stopkę kaniuli. 5,8 cm x 8 cm x 50 szt. | opak. | 810 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Przezroczysty mikroporowaty przylepiec, jego polietylenowe podłoże jest przezroczyste. Jest bardzo delikatny dla skóry. 2,5 cm x 5 m x 1 szt. z hypoalergicznym klejem akrylowym. Opakowanie - 16 szt. | opak. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Hypoalergiczny przylepiec włókninowy stosowany u osób o wrażliwej skórze, skóra swobodnie oddycha, nie wywołuje uczuleń ani maceracji skóry. 2,5 cm x 5 m x 1 szt. z hypoalergicznym klejem akrylowym. Opakowanie - 22 szt. | opak. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej, stanowiący skuteczną barierę dla bakterii, przepuszcza parę wodną i tlen. Umożliwia stałą kontrolę stanu rany bez zdejmowania opatrunku. Jest wodoodporny i posiada hypoalergiczny klej. 12 cm x 10 cm x 5 szt. | opak. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Opatrunek hydrokoloidowy, sterylny samoprzylepny z 1mm warstwy hydrokoloidowej oraz cienkiej pianki poliuretanowej wchłania wydzielinę z rany umożliwiając migrację tlenu i pary wodnej. Warstwa hydrokoloidowa składa się z polizobutylenowej macierzy zawierającej naturalny polimer węglowodorowy o dużych zdolnościach absorpcyjnych o nazwie Psyllium Husk, i karboksymetylocelulozę. 10 cm x 10 cm x 5 szt. | opak. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Zestaw do cewnikowania typu twardy blister 1-komorowy. Na opakowaniu etykieta z 2 nalepkami z numerem serii, datą ważności nazwą producenta, służący do sklejania do dokumentacji. Skład: - serweta z laminatu FB 50/60cm 1 szt. - rękawice lateksowe 2 szt. - serweta z laminatu FB 50/60 cm z rozcięciem o średnicy 5 cm 1szt. - tupfer kula 17-nitkowa 20 cm / 20 cm 6 szt. - pęseta plastik. 1 szt. | zestaw | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Opatrunek hydrożelowy, tworzy wilgotne środowisko oraz delikatnie nawilża i oczyszcza ranę z tkanki martwiczej. Opatrunek wchłania rozpuszczone resztki wraz z nadmiarem wydzieliny. 15G x 5 szt. | opak. | 680 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Wodoodporny plaster z centralnie umieszczonym opatrunkiem na folii perforowanej z klejem akrylowym o rozmiarze 76 mm x 25 mm. Opakowanie zawierające 100 szt. | opak. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Opatrunek jałowy, nieprzylepny chłonny pokryty aktywnym srebrem metalicznym. Nieprzyklejający się do rany, chroni przed wysychaniem, zapobiega kurczeniu się blizny, zapewnia dobrą wentylację i utlenianie rany, przepuszcza wydzielinę rany. 10 cm x 10 cm x 5 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Maska chirurgiczna jednorazowego uzytku, niejałowa w kolorze zielonym z gumkami na uszy, wykonanna z trzywarstwowej włókniny z wkładką modelującą na nos. Maski spełniają wymagania dla masek Typu Il zgodnie z normą PN-EN 14683+AC:2019-09. Opak. po 50 szt. | opak. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Opatrunek sterylny hydrożelowy, 10 cm x 12 cm w opakowaniu 5 szt. | opak. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Opatrunek sterylny hydrożelowy, 12cm x 24 cm w opakowaniu 5 szt. | opak. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Jałowy opatrunek z wkładem chłonnym na włókninie z opatrunkiem. Rozmiar 10 cm x 8 cm x 50 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Jałowy opatrunek z wkładem chłonnym na włókninie z opatrunkiem. Rozmiar 10 cm x 20 cm x 50 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Opatrunek sterylny ze srebrem, na rany z infekcją, płytkie lub głębokie, z obfitym lub umiarkowanym wysiękiem. Opatrunek zawiera mikrosrebro. Rozmiar 8-10 cm x 8-10 cm.Opakowanie zawiera 5 szt. | opak. | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X | X |  | X |

Część nr 6: Pozostałe artykuły medyczne

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całości netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena całości brutto | Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat Ambu - zestaw: Worek reanimacyjny, zbiornik na tlen, zestaw masek, komplet rurek ustnogardłowych, trwała plastikowa walizka (jednorazowego użytku) | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Basen sanitarny z pokrywką, przeznaczony do mycia w myjniach-dezynfektorach biały | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednoczęściowy system stomijny 20 – 70 mm z możliwością przycięcia do wymaganego rozmiaru lub wstępnie przycięty | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaczki plastikowe miareczkowane z zatyczką i z uchwytem, przeznaczone do mycia w myjniach-dezynfektorach przezroczyste | szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kieliszek do leków 30 ml z podziałką w opakowaniu 70 szt. (jednorazowego użytku) | opak. | 21 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nerka medyczna dla dorosłych przeznaczona do mycia w myjniach-dezynfektorach (28 cm) | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowa nerka medyczna o pojemności 700 ml, pakowana po 30 szt. | opak. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nerka medyczna dla dorosłych przeznaczona do mycia w myjniach-dezynfektorach 24 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Okulary ochronne typu gogle | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik plastikowy na odpady sanitarne 10L | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pojemnik plastikowy na odpady sanitarne 0,7L | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pojemnik plastikowy na odpady sanitarne 2L | szt. | 10 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Przecinak/gilotynka do leków | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Staza gumowa, bezlateksowa, uciskowa w rolce 25-sztukowej | rolka | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szczotka laboratoryjna do rurek tracheotomijnych o długości 20 – 30 cm, zakończona włosiem kozim o długości 5 – 10 cm, w opakowaniu 10 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szczoteczka laboratoryjna do rurek tracheotomijnych o długości 10 – 20 cm, zakończona włosiem o długości 4 – 6 cm, w opakowaniu 10 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Szpatułka drewniana w opakowaniu 100 szt. | opak. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Termometr bezdotykowy, na podczerwień, z wyświetlaczem LCD, zakres pomiaru temperatury ciała: 32,0 °C- 43,0 °C, z dokładnością: +/- 0,3°C, z alarmem podwyższonej temperatury, z możliwością odległości pomiaru: 3cm-5 cm. Pomiar wykonywany w ciągu 1 sekundy, zasilanie na baterie, z funkcją automatycznego wyłączania | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, fenestracyjna (różne rozmiary: 6, 7, 8, 9) | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Cążki / obcinacz do paznokci | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Nożyczki operacyjne proste (rozmiar 17 – 18) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Nożyczki chirurgiczne do opatrunków i bandaży (rozmiar 17 – 18) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Taca do podawania leków plastikowa z 30-35 miejscami na kieliszki, wymiary: 40-45 cm, 30-35 cm, 55-65 cm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Lignina w arkuszach 30-40 cm x 60-70 cm (opakowanie 1 – 5 kg) | kg | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Laryngoskop jednorazowy w zestawie z łyżkami (rozmiar łyżek 2,3,4) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Stetoskop lekarski | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Łącznik do drenów silikonowych, kompatybilny z ssakami New Aspiret, Askir, Emivac, rozmiar: 15/6 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Filtr antybakteryjny antywirusowy do ssaka, średnica przyłącza węży po obu stronach 3-4 i 6-8 mm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Dren łączący do ssaka o długości 300 cm i średnicy wewn. 7-8 mm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X | X |  | X |

Część nr 7: Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do inhalacji

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całości netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena całości brutto | Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch foliowy w opakowaniu po 100 szt. | opak. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch medyczny foliowy w opakowaniu po 100 szt. | opak. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch - jednorazowy, niejałowy, wykonany z flizeliny, zielony/biały, przewiewny, ze ściągaczami na nadgarstkach, długość do kolan, długi rękaw, rozmiar uniwersalny, zawiązywany na troki | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska chroniąca m.in. przed prątkami gruźlicy | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pokrowiec higieniczny - foliowy na materac | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkład higieniczny, chłonny, wielokrotnego użytku, z warstwą chłonną poliuretan) o rozmiarze 85 x 90 cm (+/- 5 cm), z zakładkami, o chłonności 2500 ml (+/- 500 ml) | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podkład frotowo - gumowy 140 cm x 100 cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prześcieradło z flizeliny | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do inhalacji dla dorosłych (maska, nebulizator, wężyk, pojemnik na lek do inhalacji). Maska wykonana z miękkiego winylu (jednorazowego użytku) | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Podkład higieniczny z miękkiej, przyjaznej dla skóry pulpy celulozowej, 60 cm x 90 cm | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podkład wielokrotnego użytku, z wewn. warstwą z poliuretanu, bez zakładek, 85 cm x 90 cm | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podkład wielokrotnego użytku, nieprzemakalny, z wewn. warstwą z poliuretanu, z zakładkami z bawełny do podwijania pod materac 85 cm x 90 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Czepek ochronny, jednorazowy, z przewiewnej włókniny polipropylenowej, o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2, w kształcie beretu, gumka wszyta w tunel po całym obwodzie, zabezpieczająca włosy przed ich wydostaniem się | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ochraniacze foliowe na buty (50 par w opak.) | opak. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Półmaska filtrująca osłaniająca usta, nos i brodę użytkownika. Wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych, o efektywność filtracji na poziomie ≤ 94%. Podstawowe elementy półmaski filtrującej: • zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,• taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Jednorazowy, jałowy, barierowy fartuch chirurgiczny z włókniny hydrofobowej (antystatycznej, antyalergicznej) w kolorze niebieskim, o gramaturze min. 43g/m2, nieprzenikalna dla drobnoustrojów. Rękaw fartucha zakończony jest elastycznym mankietem z poliestrowej dzianiny o długości min. 8 cm. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X | X |  | X |