Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………….........……

…………………………………………………..
                 (pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OPIS ASORTYMENTU

Część nr 1 - Podnośnik na podstawie jezdnej z wagą medyczną

| Lp. | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Model/Typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podnośnik pacjenta na podstawie jezdnej z długim ramieniem nośnym, pozwalającym na obrót pacjenta o 360°, umożliwiającym elektrycznie sterowanie czteropunktową ramą (do zaczepienia nosideł): - elektryczna regulacja rozstawu ramion jezdnych, - sterowanie elektrycznymi funkcjami (góra/dół, rozkładanie/składanie nóg podstawy jezdnej), - podstawa jezdna z czterema kółkami zwrotnymi, w tym min. dwoma z hamulcem; udźwig 170-200 kg, - możliwość podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi oraz mechanicznego obniżania i wyłącznika awaryjnego, - wymiary: 195-205 cm (max. wysokość z podniesionym ramieniem), 70-80 cm (szerokość w pozycji złożonej), - zakres podnoszenia 120 - 130 cm, - w zestawie z nosidłem w różnych rozmiarach (4 szt.) i legalizowaną wagą medyczną z wyświetlaczem cyfrowym (udźwig do 200 kg) | ….. |  |  | 8% |  | 34.000,00 | ……………………… |

Część nr 2 - Urządzenie wspomagające przewożenie chorych

| Lp. | Opis + wymiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Model/Typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wspomagające przewożenie pacjenta w pozycji siedząco-klęcznikowej, pozwalające z łatwością przewozić pacjenta np. z łóżka do toalety, na fotel/ wózek inwalidzki: - regulowana, rozszerzana podstawa jezdna/podwozie za pomocą dźwigni nożnej, - zakres szerokości urządzenia: maksymalna szerokość po rozszerzeniu 88 - 113 cm, minimalna szerokość 60 - 83 cm, - wysokość podstawy jezdnej/podwozia od podłogi 10 - 18 cm (podstawa z czterema kółkami zwrotnymi, w tym m.in. dwa z hamulcem), - długość całkowita 90 – 100 cm, - maksymalna całkowita wysokość podnośnika 100 - 110 cm, - udźwig 140-185 kg, - wyposażenie podnośnika: miękka podpórka na kolana, antypoślizgowa podstawa na nogi pacjenta, dzielone na pół siedzisko z wyprofilowanymi uchwytami umożliwiającymi łatwą obsługę - fakultatywne wyposażenie: nosidło z pasem podpierającym plecy | 1 | 5.001,02 | 8% | 5.401,10 | …………………………. |

Część nr 3 - Trenażer

| Lp. | Opis + wymiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Model/Typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trenażer łączący funkcje orbitreka i steppera o następujących parametrach: - umożliwiający trening poziomy/pionowy dzięki rozkładanemu siedzisku, które dostosowuje się do wzrostu, - fakultatywne rozwiązania: a) różne zakresy poziomów umiejętności (zmiana przez pokrętło), b) regulowane uchwyty angażujące mięśnie klatki piersiowej, - dla użytkownika o maksymalnej wadze <120 kg / 120-140 kg, - dla użytkownika o maksymalnym wzroście 150-200 cm, - wymiary: 130-145 (wysokość), 85-105 cm (szerokość), 130-145 cm (głębokośc) | 1 | 3.240,74 | 8% | 3.500,00 | …………………………. |

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM) LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

# Footnotes

Bezwzględnie należy wskazać ilość oferowanych podnośników z odpowiednim wyliczeniem cenowym oraz model/typ, jak również producenta oferowanego sprzętu w części nr 1

Bezwzględnie należy wskazać model/typ oraz producenta oferowanego sprzętu w części nr 2

Bezwzględnie należy wskazać model/typ oraz producenta oferowanego sprzętu w części nr 3