Załącznik nr 2A do SWZ

Wykonawca:

……………………………………….........……

…………………………………………………..
                 (pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Część nr 1 Materace (kod CPV: 39143112-4)

| Lp | Nazwa towaru, opis | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Model/Typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy, do leczenia odleżyn do 4. stopnia, trójwarstwowy, wykonany z pianki, poprzeczne kanały napowietrzające, - o wymiarach: 14-17 cm (wysokość), 196-206 cm (długość) i 88-93 cm (szerokość): - możliwość zastosowania bezpośrednio na łóżko szpitalne, - maksymalne obciążenie 120-150 kg. Materac pokryty pokrowcem PU, wodoodpornym, oddychającym, odpornym na środki dezynfekcyjne, który można prać (w 95 st. C) | ….. |  |  | 8% |  | 15.221,10 |  |

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

(OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM) LUB

POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

# Footnotes

Bezwzględnie należy wskazać ilość oferowanych materacy z odpowiednim wyliczeniem cenowym za dokładną sumę 15.221,10 zł brutto oraz model/typ, jak również producenta oferowanego sprzętu w części nr 1