Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS ASORTYMENTU

Część nr 1 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi (CPV 39711000-9)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka | Wewnętrzny zamrażalnik na górze, półki 1 szklana, 1 pojemnik na warzywa, 3 balkoniki na drzwiach, klasa energetyczna min. A+, pojemność chłodziarki 116 L, zastosowana technologia AntiBacteria, poziom hałasu 38-40 Wymiary: 82,5-87,5 cm (wysokość) x 52,5-57,5 cm (szerokość) x 52-55 cm (głębokość). Kolor biały | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka | Chłodziarko-zamrażarka o szerokości 59,5 cm, pojemności całkowitej netto 263 L, w klasie energetycznej min. A+. Wymiary: 185-190 cm (wysokość), 58-60 cm (szerokość) i65,5 cm (głębokość). Powłoka antybakteryjna. Czynnik chłodzący: R600a. Ilość agregatów ≥ 1. Obustronny montaż drzwi: Tak. Zamrażalnik na dole. Poziom hałasu [dB] ≤ 37 Oświetlenie wnętrza. Kolor Inox | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kuchenka mikrofalowa | Wymiary: 25-30 cm (wysokość), 45-50 cm (szerokość) i 40-45 cm (głębokość) Sterowanie manualne, sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy. Moc mikrofali [W] ≥ 900 ≤ 1000. Pojemność [L] ≥ 23. Średnica talerza obrotowego [cm] 27. Kolor Inox | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czajnik bezprzewodowy elektryczny | Pojemność [L] 1,7, zatrzaskiwana pokrywa, filtr antywapniowy, grzałka ukryta, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody. Moc [W] ≥ 2000 ≤ 2500, lampka kontrolna, chowanie przewodu - schowek na przewód. Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, automatyczne wyłączenie bez wody. Konstrukcja dna z płyty chromowo-niklowej. Kolor Inox | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Blender ręczny | Blender ręczny, przewodowy, o wymiarach: 37,5 x 6 x 6 cm (+/- 2 cm), waga całkowita: 900-1000 g, rodzaj noża: wykonany ze stali nierdzewnej, końcówka odkręcana. W skład wyposazenia wchodz: transparentny pojemnik z miarką i przykrywą oraz dodatkowa stopka miksująca - do przygotowania indywidualnych porcji. Moc silnika 400-500 W, tryb pracy pulsacyjny, możliwość mycia wszytskich części w zmywarce | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 2 – Wózki inwalidzkie (CPV 33193000-9)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek inwalidzki specjalny – pielęgnacyjny | Wózek inwalidzki dla osób z mobilnymi problemami, stabilizujący głowę i plecy z fotelem umiejscowionym na podwoziu z dwoma parami kół pełnych (skrętne mniejsze z przodu i większe z tyłu), z możliwością jednoczesnej regulacji kąta nachylenia oparcia i siedziska (w zakresie 0-40 stopni) za pomocą siłowników hydraulicznych, o konstrukcji tapicerowanej. Posiada pasy bezpieczeństwa czteropunktowe, zagłówek, hamulec bębnowy, centralny, podpórki pod stopy i łydki, uchwyt do pchania. Szerokość siedziska 47-49 cm, głębokość siedziska 46-50 cm, całkowita wysokość 110-130 cm, całkowita szerokość 60-75 cm, o dopuszczalnym obciążeniu 110-130 kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek inwalidzki | Wózek o konstrukcji krzyżakowej, składany, pokryty chromem, - posiada koła pełne bezdętkowe, - demontowane podnóżki i odchylane boki, - tapicerka nylonowa łatwo zmywalna z doszytą z tyłu kieszenią. - posiadający podłokietniki, pas bezpieczeństwa, hamulec bębnowy. - szerokość siedziska 44-46 cm, udźwig ≥ 120 kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 3 – Różne meble i wyposażenie (CPV 39150000-8)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sofa | Sofa trzyosobowa, rozkładana z pojemnikiem na pościel, wykonana z ekoskóry zmywalnej, system rozkładania wersalkowy, bez boków, całkowita wysokość 80 cm, głębokość siedziska 58 cm, powierzchnia spania 115 x 195 cm. Wypełnienie: pianka poliuretanowa, na nóżkach metalowych | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fotel obrotowy | Fotel biurowy obrotowy, na 4 kółkach do twardych powierzchni, z podłokietnikami, z możliwością regulacji wysokości do 90-105 cm, siedzisko z ekoskóry (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Wymiary: 55-60 cm (całkowita szerokość), 47-50 cm (głębokość siedziska) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Krzesło plastikowe | Krzesło bez podłokietników, o kubełkowej formie siedziska. Siedzisko z wycięciem u dołu oparcia, podstawa ze stali chromowanej. Wykonanie z tworzywa sztucznego ABS-z wysoką odpornością na zarysowania oraz z wysoką odpornością chemiczną. Krzesło bez podłokietników na 4 nogach, wykonanych ze stali chromowanej. Wymiary: 59-61 cm (szerokość całkowita), 84-87 cm (wysokość), 38-42 cm (szerokość siedziska), 45-47 cm (wysokość siedziska). Kolor siedziska do uzgodnienia z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 4 – Wyposażenie medyczne (CPV 33190000-8)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stojak na kroplówki | Podstawa stojaka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Stojak na podstawie z pięcioma kołami jezdnymi. Regulowana wysokość stojaka, na górze kolumny, 4 uchwyty na kroplówki | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek do leków | Blat i boczne uchwyty z tworzywa sztucznego (polipropylen), rama aluminiowa, panele boczne z tworzywa ABS, z centralnym zamkiem i kołami przeciwpyłowymi oraz 4 szufladami z mechanizmem "cichego zamykania", o wymiarach: 95-110 cm (całkowita wysokość), 71-81 cm (szerokość) i 44-54 cm (głębokość) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wózek opatrunkowy | Wielofunkcyjny, konstrukcja stalowo-aluminiowa z wysoką jakością tworzywa sztucznego, blat z tworzywa ABS, zmywalny, łatwy do utrzymania w czystości, z trzema półkami (dwie z relingami), szufladą w górnej części (wysokość 14-18 cm) z mechanizmem "cichego zamykania", pedałowym koszem na odpady i koszyczkiem z dwoma żółtymi pojemnikami plastikowymi na odpady sanitarne. Wymiary: 92-102 cm (wysokość), 77-87 cm (szerokość) i 59-69 cm (głębokość) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Parawan przenośny podwójny | Parawan wykonany ze stali, z kółkami jezdnymi z hamulcem. Wysięgnik parawanu wykonany jest ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów. Wymiary: 70-210 cm (długość), 150-170 cm (wysokość), 45-55 cm (głębokość), wymiary ekranu: 190-210 cm x 134-154 cm. Waga: 12-14 kg, ekran składający z materiału zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujace lub z elanobawełny (kolor do ustalenia z Zamawiającym) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Taboret/krzesło lekarskie | Taboret medyczny na 5 kółkach, okrągły, na kółkach do powierzchni twardych, z manualnie regulowaną wysokością, stelaż chromowany, siedzisko pokryte łatwą zmywalnym materiałem (ekoskórą), odporną na zmywanie, wymiary: 43-61 cm (wysokość), Ø 58-62 cm (średnica podstawy), Ø 32-36 cm (średnica siedziska) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Regał na miski | Regał na konstrukcji z polipropylenu i PCV z 3 półkami o max. obciążeniu 120 kg (na półkę), zmywalny, o wymiarach: 133-143 cm (wysokość), 135-145 cm (szerokość) i 41-51 cm (głębokość) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 5 – Regały metalowe (CPV 39141100-3)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regały metalowe | Regał skręcany z blachy lakierowanej proszkowo, z 4 półkami metalowymi, o wymiarach: 195-205 cm (wysokość), 55-65 cm (szerokość) i 48-52 cm (głębokość), z max. obciążeniem 1 półki 70-100 kg, kolor jasnopopielaty | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 6 – Waga krzesełkowe (CPV 38310000-1)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniczna waga krzesełkowa | Elektroniczna waga krzesełkowa z blokowanymi oraz obracającymi 4 kółkami, podpórką dla stóp oraz rąk. Wyposażona w 2 regulowane podgumowane podparcia wagi z przodu zabezpieczające stabilność siadania. Akumulator pozwalający dokonanie ponad 1000 pomiarów. Maksymalny pomiar ≥ 200-300 kg, z podświetlanym wyświetlaczem. Funkcje: TARA, HOLD, BMI, przełączanie kg/Ibs. Ciężar własny ≤ 24,5 kg. Wymiary: 58-62 cm (szerokość), 105-112 cm (wysokość) i 78-83 cm (głębokość) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 7 – Wózki popychane (CPV 34912100-4)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do przewożenia bielizny | Wózek na 4 kółkach skrętnych o średnicy 10-13 cm, 4 półki (max. obciążenie 50 kg na półkę) z białego tworzywa sztucznego zmywalne na stelażu aluminiowym, o wymiarach: 125-135 cm (wysokość), 90-105 cm (szerokość) i 45-55 cm (głębokość) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek modułowy do obchodów | Wózek wykonany w całości z tworzywa sztucznego, zmywalny, z półką wewnętrzną po środku, na 4 kołach o średnicy 11,5-13,5 cm, z miejscem na worek (120-litrowy), 2 kuwetami na akcesoria na górze wózka, o wymiarach: 135-150 cm (wysokość), 100-115 cm (szerokość) i 53-63 cm (głębokość) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 8 – Wózek zabiegowy (CPV 33190000-8)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek zabiegowy | Wózek o wymiarach całkowitych (bez dodatkowego wyposażenia): 70-75 cm i 60-65 cm, wyposażony w: 1) szafkę stalową (wymiar 55-65 cm x 45-55 cm, lakierowana proszkowo, front lakierowany w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) z dwoma szufladami na prowadnicach łożyskowych, 2) półkę, 3) wysuwany blat stalowy lakierowany proszkowo z przodu wózka, 4) uchwyty (po jego bokach) do prowadzenia wózka, 5) cztery koła o średnicy 9-12 cm z blokadą, 6) podstawę stalową. Wózek na stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo z możliwościami montażu dodatkowego wyposażenia. W skład dodatkowego wyposażenia wchodzą: a) cztery szyny ze stali kwasoodpornej do zawieszenia dodatkowego osprzętu, b) kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową z uchwytami na szynę, c) pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej z uchwytami na szynę, d) dwa koszyki stalowe na akcesoria z uchwytem na szynę (wymiar: 34-38 cm x 14-18 cm x 13-17 cm), e) pojemnik na pudełko na rękawiczki ze stali kwasoodpornej z uchwytem na szynę, f) wieszak na kroplówki na dwa haczyki z regulacją wysokości, g) półka nadblatowa 60-70 cm x 20-30 cmna stelażu z możliwością regulacji wysokości | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 9 – Podnośnik (CPV 42413200-6)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podnośnik z wagą | Podnośnik pacjenta na podstawie jezdnej z długim ramieniem nośnym, pozwalającym na obrót pacjenta o 360°, umożliwiającym elektrycznie sterowanie czteropunktową ramą (do zaczepienia nosideł). Elektryczna regulacja rozstawu ramion jezdnych. Sterowanie elektrycznymi funkcjami (góra/dół, rozkładanie/składanie nóg podstawy jezdnej). Podstawa jezdna z czterema kółkami zwrotnymi, w tym min. dwoma z hamulcem. Udźwig 170-200 kg. Możliwość podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi oraz mechanicznego obniżania i wyłącznika awaryjnego. Wymiary: 195-205 cm (max. wysokość z podniesionym ramieniem), 70-80 cm (szerokość w pozycji złożonej). Zakres podnoszenia 120 - 130 cm. W zestawie z nosidłem w różnych rozmiarach (4 szt.) i legalizowaną wagą medyczną z wyświetlaczem cyfrowym (udźwig do 200 kg) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 10 – Koncentratory tlenu (CPV 33100000-1)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncentrator tlenu | Koncentrator tlenu przenośny, z przepływem od 0,5 do 5 l/min, o stężenie tlenu przy przepływie 5l/min 90-96%, o mocy ˂ 300 W i wadze <18 kg, wyposażony w alarmy: zbyt wysoka temperatura, brak zasilania, zbyt niskie stężenie tlenu, zbyt niskie lub wysokie ciśnienie. Serwis autoryzowany nie dalej niż 120 km. Łatwy w przemieszczaniu (wyposażony w kółka), z dodatkowym wyposażeniem: kaniule donosowe, minimum 2 filtry wyjściowe, komplet maseczek | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 11 – Ssaki i inhalatory (CPV 33100000-1)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny | Ssak zasilany elektrycznie ≥ 230V, ≥ 50/60Hz. Pompa próżniowa wytwarzająca podciśnienie. Maksymalna głośność urządzenia 55-65 dB, przepływ osiągany 30-45 dm3/min, podciśnienie maksymalne osiągane ≥ 80 kPa. Ssak wyposażony w dwie butle z nietłukącego tworzywa o pojemność butli roboczej 1 dm3 z pokrywą i uszczelką do każdej butli, filtr bakteryjny, dreny silikonowe i łącznik drenów. Praca ciągła 24 godziny na dobę. Ssak posiadający regulacje i wskaźnik podciśnienia. Przewód zasilający ≥ 1 metr. Obudowa wykonana z PCV | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Inhalator/ nebulizator | Praca ciągła 24 godziny na dobę, ciśnienie maksymalne inhalatora ≥ 230 kPa, ciśnienie robocze inhalatora ≥ 110 kPa, przepływ roboczy inhalatora ≥ 5 l/min. Maksymalna głośność urządzenia ≤ 55 dB, maksymalny przepływ ≥ 12 l/min, ciśnienie robocze nebulizatora 150 kPa ± 15%, maksymalny przepływ roboczy nebulizatora 7,5l/min +/- 15%. Objętość terapeutyczna: > 75% (wdychana, cząsteczki < 5 μm), szybkość nebulizacji >0,45 ml/min. Wyposażenie: nebulizator, widełki nosowe, ustnik, maska dla dorosłych, rurka łącząca, łącznik „L” (w zależności od modelu), filtry | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz naramienny, elektroniczny, wyposażony w: automatyczny zawór uwalniania powietrza, mankiet (pasujący na obwód ramienia 20-40 cm), wskaźnik zbyt wysokiego ciśnienia krwi oraz wyświetlacz cyfrowy LCD | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pulsoksymetr | Pulsoksymetr napalcowy z wyświetlaczem OLED do nieinwazyjnego pomiaru poziomu natlenienia - saturacji (SpO2) oraz częstotliwości tętna (PR). Zakres pomiaru SpO2 0-100%. Zakres pomiaru tętna 25/30-250 bpm. W zestawie z 2 bateriami AAA, pokrowcem i smyczą do zawieszenia | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 12 – Materace przeciwodleżynowe v1 (CPV 39143112-4)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy, do leczenia odleżyn wszystkich stopni | Materac przeciwodleżynowy, do leczenia odleżyn do 4. stopnia, trójwarstwowy, wykonany z pianki, poprzeczne kanały napowietrzające, - o wymiarach: 14-17 cm (wysokość), 196-206 cm (długość) i 88-93 cm (szerokość): - możliwość zastosowania bezpośrednio na łóżko szpitalne, - maksymalne obciążenie 120-150 kg. Materac pokryty pokrowcem PU, wodoodpornym, oddychającym, odpornym na środki dezynfekcyjne, który można prać (w 95 st. C) | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 13 – Materace przeciwodleżynowe v2 (CPV 39143112-4)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy, zmienno-ciśnieniowy do leczenia odleżyn wszystkich stopni | Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, z poprzecznych komór powietrznych (min. 18) z poliuretanu (możliwość wymiany pojedynczych komór), o wymiarach: 16-21 cm (wysokość), 196-206 cm (długość) i 80-86 cm (szerokość):- możliwość zastosowania bezpośrednio na łóżko szpitalne, - zawór CPR, - czytelny panel sterowania ze wskaźnikami sygnalizującymi m.in.: pracę materaca, brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową), - minimum 2 tryby pracy: zmienny lub statyczny, - pompa z elektroniczną regulacją ciśnienia o zasilaniu 230V 50-60 Hz i poborze mocy 8-12W, wydajność <6 l/min, czas cyklu w trybie zmiennociśnieniowym 10-20 min, z zakresem ciśnienia 25-70 mm Hg, - maksymalne obciążenie min. 190-200 kg. Materac pokryty pokrowcem (na zamki błyskawiczne), paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym płynów, wykonanym z dzianiny poliestrowej z poliuretanem, odpornym na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych, ognioodporny | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 14 – Łóżka szpitalne (CPV 33192120-9) – 29 kpl.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca (Producent) | Tak, podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Tak, podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia (wyklucza się kraj: Chiny) | Tak, podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Tak, podać |  |
| 5. | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o konstrukcji pantografowej podpierającej leże/ramę materaca w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża, z zabudowanymi siłownikami | Tak, podać ilość punktów |  |
| 6. | Sterowanie elektryczne za pomocą pilota, wykonanego w całości z tworzywa sztucznego, co najmniej 8 – funkcyjnego, z możliwością blokady za pomocą kluczyka | Tak, podać ile funkcji i jakie |  |
| 7. | Pilot wyposażony w diody LED informujące m.in. o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej i o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota | Tak, podać |  |
| 8. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo | Tak |  |
| 9. | Szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane z płyty meblowej (rozwiązanie dopuszczalne: płyta laminowana), w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem szafki przyłóżkowej | Tak |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 207 cm (+/- 3 cm) - szerokość całkowita: 101 cm (+/- 3 cm) | Tak, podać |  |
| 11. | Wymiary leża: - szerokość: 90 cm (+/- 1 cm) - długość: 200 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
| 12. | Leże 4-segmentowe regulowane przy pomocy siłowników elektrycznych | Tak |  |
| 13. | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 30 – 80 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać |  |
| 14. | Regulacja wysokości i sekcji leża za pomocą pilota | Tak |  |
| 15. | Opuszczane/składane barierki boczne na całej długości leża (rozwiązanie dopuszczalne: barierki boczne na ¾ długości leża, a na ¼ specjalistyczne protektory) | Tak |  |
| 16. | Zabezpieczenie barierek bocznych przed przypadkowym opuszczeniem | Tak |  |
| 17. | Kąt przechyłu Trendelenburga minimum 0 - 15 º | Tak, podać |  |
| 18. | Kąt przechyłu anty-Trendelenburga minimum 0 - 18 º | Tak, podać |  |
| 19. | Kąt regulacji oparcia pleców w zakresie do 75º (±5º) | Tak, podać |  |
| 20. | Kąt regulacji oparcia uda w zakresie do 40º (±5º) | Tak, podać |  |
| 21. | Część podudzia regulowana za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego | Tak |  |
| 22. | Funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud | Tak |  |
| 23. | Łóżko wyposażone w cztery antystatyczne koła o średnicy 12,5 cm (+/- 2 cm) z blokadą | Tak, podać średnicę |  |
| 24. | Bezpieczne obciążenie robocze 200 - 250 kg | Tak, podać |  |
| 25. | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak, podać |  |
| Wyposażenie łóżka szpitalnego |
| I | Wysięgnik/Uchwyt ręki o regulowanej długości | Tak |  |
| II | Szafka przyłóżkowa: |
| 1. | Wytwórca (Producent) | Tak, podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Tak, podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia (wyklucza się kraj: Chiny) | Tak, podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Tak, podać |  |
| 5. | Szafka dwustronna z blatem bocznym z regulowaną wysokością (wymiar zakresu: 70 – 80 cm x 105 – 120 cm) za pomocą sprężyny gazowej | Tak, podać |  |
| 6. | Blat boczny z możliwością regulacji kąta pochylenia z ogranicznikiem wykonanym z tworzywa | Tak |  |
| 7. | Szafka złożona z górnej szuflady, dwóch przestrzeni otwartych (1 - między górną szufladą i wysuwanym kontenerem i 2 - pod wysuwanym kontenerem np. na buty) i wysuwanego kontenera | Tak |  |
| 8. | Szafka wyposażona w minimum cztery kółka, w tym dwa z hamulcem | Tak, podać ilość |  |
| 9. | Szafka wykonana z wysokiej jakości polietylenu (rozwiązanie dopuszczalne: tworzywo typu HPL), w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem łóżka | Tak |  |
| 10. | Wysokość szafki 72 – 82 cm | Tak, podać |  |
| 11. | Szerokość szafki 40 – 51 cm | Tak, podać |  |
| 12. | Długość szafki 45 – 59 cm | Tak, podać |  |
| 13. | Wymiar regulowanego blatu bocznego 55 – 65 cm x 35 – 45 cm | Tak, podać |  |

Część nr 15 – Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej (CPV 39141000-2)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do przewożenia potraw | Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), umożliwia swobodnie przemieszczanie wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech kołach jezdnych (dwa z blokadą/hamulcem). Wyposażony w dwie nierdzewnej tace (grubość blachy nie mniejsza niż 3 mm) na dwóch półkach (z przetłoczeniem 1-2 cm zapobiegającym spadaniu przedmiotów). Uchwyt z dwóch stron. Obiążenie ≥ 60 kg. Wymiary: 90-94 cm (wysokość), 70-74 cm (szerokość) i 128-132 cm (długość) | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 16 – Artykuły łazienkowe: kosze na odpady (CPV 44410000-7)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kosze na odpady 25-litrowe z pedałem | Kosz na odpady pedałowy, o pojemności pomiędzy 25-30 litrów, z pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego, w jasnej kolorystyce, wymiary całkowite: 39-43 cm (wysokość), 35-38 cm (szerokość) i 35-38 cm (głębokość) | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 17 – Wózki kąpielowo-sanitarne (CPV 39113000-7)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel/krzesło kąpielowe | Fotel/krzesło kąpielowe o regulowanej wysokości (w zakresie 40-45 - 100-105 cm) i pochyleniu, sterowany za pomocą pilota, o udźwigu max. 140-200 kg. Wymiary: 60-66 cm (szerokość całkowita). Uchwyty do prowadzenia dla opiekuna ułatwiające przemieszczanie, składane podłokietniki, obrotowe podpórki na nogi pacjenta, obrotowe podpórki na stopy. Składane siedzisko (szerokość 47-52 cm, materiał wykonania polipropylen) ułatwiające czyszczenie i dezynfekcję. Podstawa jezdna z czterema kółkami zwrotnymi (o średnicy 10-12 cm), z hamulcami. W komplecie z dwoma akumulatorami | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielofunkcyjne urządzenie kąpielowe | Wielofunkcyjne urządzenie kąpielowe z elektrycznie regulowaną wysokością i nachyleniem (funkcje regulowane przy pomocy pilota przewodowego), o max. obciążeniu 130-200 kg. Możliwość ustawienia w trzech pozycjach: siedzącej, półleżącej i pielęgnacyjnej. Siedzisko z otworem toaletowym. Pas bezpieczeństwa dla pacjenta. Podstawa jezdna z czterema kółkami zwrotnymi w tym min. dwa z hamulcami. Zakres podnoszenia siedziska 50-60 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wózkowanna kąpielowa | Wózkowanna kąpielowa z elektryczną regulacją wysokości za pomocą zintegrowanych paneli sterujących (regulacja w zakresie 57-62 cm - 92-98 cm). Wymiary: 200-210 cm (długość całkowita), 75-88 cm (szerokość całkowita). Maksymalne obciążenie 170-190 kg. Składane/uchylane poręcze boczne zabezpieczające przed wypadnięciem. Materac z odpływem o wymiarach 185-195 cm (długość) i 58-65 cm (szerokość). Zdejmowany wąż odprowadzający wodę. Podstawa jezdna z czterema kółkami zwrotnymi z hamulcami | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

Część nr 18 – Meble na wymiar (CPV 39100000-3)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komoda wolnostojąca | Wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie zabezpieczone nakładkami z PCV. Korpus wykonany z płyty laminowanej w kolorze dąb (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), fronty w kolorze białym w wersji mat. (ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), z jedną szufladą u góry, na prowadnicy cichej, samo domykającej, dwoje drzwiczek, z podziałem symetrycznym, z drzwiami otwieranymi, z zamkiem do drzwi. Uchwyty z litego drewna, wyszlifowane, zabezpieczonym olejem. Komoda zamykana na zamek centralny. Wymiary: 75 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 85 cm (wysokość).Komoda oparta na korpusie (bokach), bez cokołu, z prześwitem nad podłogą | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |