Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część nr 1 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi (CPV 39711000-9)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Oferowany model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka (1.1) | Wewnętrzny zamrażalnik na górze, półki 1 szklana, 1 pojemnik na warzywa, 3 balkoniki na drzwiach, klasa energetyczna min. A+, pojemność chłodziarki 116 L, zastosowana technologia AntiBacteria, poziom hałasu 38-40 Wymiary: 82,5-87,5 cm (wysokość) x 52,5-57,5 cm (szerokość) x 52-55 cm (głębokość). Kolor biały | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarka (1.2) | Chłodziarko-zamrażarka o szerokości 59,5 cm, pojemności całkowitej netto 263 L, w klasie energetycznej min. A+. Wymiary: 185-190 cm (wysokość), 58-60 cm (szerokość) i65,5 cm (głębokość). Powłoka antybakteryjna. Czynnik chłodzący: R600a. Ilość agregatów ≥ 1. Obustronny montaż drzwi: Tak. Zamrażalnik na dole. Poziom hałasu [dB] ≤ 37 Oświetlenie wnętrza. Kolor Inox | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kuchenka mikrofalowa | Wymiary: 25-30 cm (wysokość), 45-50 cm (szerokość) i 40-45 cm (głębokość) Sterowanie manualne, sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy. Moc mikrofali [W] ≥ 900 ≤ 1000. Pojemność [L] ≥ 23. Średnica talerza obrotowego [cm] 27. Kolor Inox | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czajnik bezprzewodowy elektryczny | Pojemność [L] 1,7, zatrzaskiwana pokrywa, filtr antywapniowy, grzałka ukryta, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody. Moc [W] ≥ 2000 ≤ 2500, lampka kontrolna, chowanie przewodu - schowek na przewód. Zabezpieczenia: automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, automatyczne wyłączenie bez wody. Konstrukcja dna z płyty chromowo-niklowej. Kolor Inox | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Blender ręczny | Blender ręczny, przewodowy, o wymiarach: 37,5 x 6 x 6 cm (+/- 2 cm), waga całkowita: 900-1000 g, rodzaj noża: wykonany ze stali nierdzewnej, końcówka odkręcana. W skład wyposażenia wchodzi: transparentny pojemnik z miarką i przykrywą oraz dodatkowa stopka miksująca - do przygotowania indywidualnych porcji. Moc silnika 400-500 W, tryb pracy pulsacyjny, możliwość mycia wszystkich części w zmywarce | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

# Uwaga: Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale VI SWZ!

# Uwaga2: Zamawiający dopuszcza jako przedmiotowy środek dowodowy, zamiast wydruku ze strony internetowej producenta, zawarcie 
w przedmiotowym załączniku nr 2 do SWZ formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do oferty, dla każdego produktu osobno, odwołania (hiperlinka) do konkretnej strony internetowej producenta oferowanego produktu, która zawiera informacje potwierdzające, że oferowany produkt posiada wymagane przez Zamawiającego parametry określone powyżej:

# Poz. nr 1.1 - ......................................................................

# Poz. nr 1.2 - ......................................................................

# Poz. nr 2 - ......................................................................

# Poz. nr 3 - ......................................................................

# Poz. nr 4 - ......................................................................

Część nr 2 – Różne meble i wyposażenie (CPV 39150000-8)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Oferowany model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sofa | Sofa trzyosobowa, rozkładana z pojemnikiem na pościel, wykonana z ekoskóry zmywalnej, system rozkładania wersalkowy, bez boków, całkowita wysokość 80 cm, głębokość siedziska 58 cm, powierzchnia spania 115 x 195 cm. Wypełnienie: pianka poliuretanowa, na nóżkach metalowych | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fotel obrotowy | Fotel biurowy obrotowy, na 4 kółkach do twardych powierzchni, z podłokietnikami, z możliwością regulacji wysokości do 90-105 cm, siedzisko z ekoskóry (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Wymiary: 55-60 cm (całkowita szerokość), 47-50 cm (głębokość siedziska) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Krzesło plastikowe | Krzesło bez podłokietników, o kubełkowej formie siedziska. Siedzisko z wycięciem u dołu oparcia, podstawa ze stali chromowanej. Wykonanie z tworzywa sztucznego ABS-z wysoką odpornością na zarysowania oraz z wysoką odpornością chemiczną. Krzesło bez podłokietników na 4 nogach, wykonanych ze stali chromowanej. Wymiary: 59-61 cm (szerokość całkowita), 84-87 cm (wysokość), 38-42 cm (szerokość siedziska), 45-47 cm (wysokość siedziska). Kolor siedziska do uzgodnienia z Zamawiającym | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

# Uwaga: Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale VI SWZ!

# Uwaga2: Zamawiający dopuszcza jako przedmiotowy środek dowodowy, zamiast wydruku ze strony internetowej producenta, zawarcie 
w przedmiotowym załączniku nr 2 do SWZ formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do oferty, dla każdego produktu osobno, odwołania (hiperlinka) do konkretnej strony internetowej producenta oferowanego produktu, która zawiera informacje potwierdzające, że oferowany produkt posiada wymagane przez Zamawiającego parametry określone powyżej:

# Poz. nr 1 - ......................................................................

# Poz. nr 2 - ......................................................................

# Poz. nr 3 - ......................................................................

Część nr 3 – Wyposażenie medyczne (CPV 33190000-8)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Oferowany model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stojak na kroplówki | Podstawa stojaka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Stojak na podstawie z pięcioma kołami jezdnymi. Regulowana wysokość stojaka, na górze kolumny, 4 uchwyty na kroplówki | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek do leków | Blat i boczne uchwyty z tworzywa sztucznego (polipropylen), rama aluminiowa, panele boczne z tworzywa ABS, z centralnym zamkiem i kołami przeciwpyłowymi oraz 4 szufladami z mechanizmem "cichego zamykania", o wymiarach: 95-110 cm (całkowita wysokość), 71-81 cm (szerokość) i 44-54 cm (głębokość) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wózek opatrunkowy | Wielofunkcyjny, konstrukcja stalowo-aluminiowa z wysoką jakością tworzywa sztucznego, blat z tworzywa ABS, zmywalny, łatwy do utrzymania w czystości, z trzema półkami (dwie z relingami), szufladą w górnej części (wysokość 14-18 cm) z mechanizmem "cichego zamykania", pedałowym koszem na odpady i koszyczkiem z dwoma żółtymi pojemnikami plastikowymi na odpady sanitarne. Wymiary: 92-102 cm (wysokość), 77-87 cm (szerokość) i 59-69 cm (głębokość) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Parawan przenośny podwójny | Parawan wykonany ze stali, z kółkami jezdnymi z hamulcem. Wysięgnik parawanu wykonany jest ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów. Wymiary: 70-210 cm (długość), 150-170 cm (wysokość), 45-55 cm (głębokość), wymiary ekranu: 190-210 cm x 134-154 cm. Waga: 12-14 kg, ekran składający z materiału zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujace lub z elanobawełny (kolor do ustalenia z Zamawiającym) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Taboret/krzesło lekarskie | Taboret medyczny na 5 kółkach, okrągły, na kółkach do powierzchni twardych, z manualnie regulowaną wysokością, stelaż chromowany, siedzisko pokryte łatwą zmywalnym materiałem (ekoskórą), odporną na zmywanie, wymiary: 43-61 cm (wysokość), Ø 58-62 cm (średnica podstawy), Ø 32-36 cm (średnica siedziska) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Regał na miski | Regał na konstrukcji z polipropylenu i PCV z 3 półkami o max. obciążeniu 120 kg (na półkę), zmywalny, o wymiarach: 133-143 cm (wysokość), 135-145 cm (szerokość) i 41-51 cm (głębokość) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

# Uwaga: Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale VI SWZ!

# Uwaga2: Zamawiający dopuszcza jako przedmiotowy środek dowodowy, zamiast wydruku ze strony internetowej producenta, zawarcie 
w przedmiotowym załączniku nr 2 do SWZ formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do oferty, dla każdego produktu osobno, odwołania (hiperlinka) do konkretnej strony internetowej producenta oferowanego produktu, która zawiera informacje potwierdzające, że oferowany produkt posiada wymagane przez Zamawiającego parametry określone powyżej:

# Poz. nr 1 - ......................................................................

# Poz. nr 2 - ......................................................................

# Poz. nr 3 - ......................................................................

# Poz. nr 4 - ......................................................................

# Poz. nr 5 - ......................................................................

# Poz. nr 6 - ......................................................................

Część nr 4 – Regały metalowe (CPV 39141100-3)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Oferowany model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regały metalowe | Regał skręcany z blachy lakierowanej proszkowo, z 4 półkami metalowymi, o wymiarach: 195-205 cm (wysokość), 55-65 cm (szerokość) i 48-52 cm (głębokość), z max. obciążeniem 1 półki 70-100 kg, kolor jasnopopielaty | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

# Uwaga: Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale VI SWZ!

# Uwaga2: Zamawiający dopuszcza jako przedmiotowy środek dowodowy, zamiast wydruku ze strony internetowej producenta, zawarcie 
w przedmiotowym załączniku nr 2 do SWZ formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do oferty, dla każdego produktu osobno, odwołania (hiperlinka) do konkretnej strony internetowej producenta oferowanego produktu, która zawiera informacje potwierdzające, że oferowany produkt posiada wymagane przez Zamawiającego parametry określone powyżej:

# Poz. nr 1 - ......................................................................

Część nr 5 – Ssaki i inhalatory (CPV 33100000-1)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Oferowany model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny | Ssak zasilany elektrycznie ≥ 230V, ≥ 50/60Hz. Pompa próżniowa wytwarzająca podciśnienie. Maksymalna głośność urządzenia 55-65 dB, przepływ osiągany 30-45 dm3/min, podciśnienie maksymalne osiągane ≥ 80 kPa. Ssak wyposażony w dwie butle z nietłukącego tworzywa o pojemność butli roboczej 1 dm3 z pokrywą i uszczelką do każdej butli, filtr bakteryjny, dreny silikonowe i łącznik drenów. Praca ciągła 24 godziny na dobę. Ssak posiadający regulacje i wskaźnik podciśnienia. Przewód zasilający ≥ 1 metr. Obudowa wykonana z PCV | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Inhalator/ nebulizator | Praca ciągła 24 godziny na dobę, ciśnienie maksymalne inhalatora ≥ 230 kPa, ciśnienie robocze inhalatora ≥ 110 kPa, przepływ roboczy inhalatora ≥ 5 l/min. Maksymalna głośność urządzenia ≤ 55 dB, maksymalny przepływ ≥ 12 l/min, ciśnienie robocze nebulizatora 150 kPa ± 15%, maksymalny przepływ roboczy nebulizatora 7,5l/min +/- 15%. Objętość terapeutyczna: > 75% (wdychana, cząsteczki < 5 μm), szybkość nebulizacji >0,45 ml/min. Wyposażenie: nebulizator, widełki nosowe, ustnik, maska dla dorosłych, rurka łącząca, łącznik „L” (w zależności od modelu), filtry | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz naramienny, elektroniczny, wyposażony w: automatyczny zawór uwalniania powietrza, mankiet (pasujący na obwód ramienia 20-40 cm), wskaźnik zbyt wysokiego ciśnienia krwi oraz wyświetlacz cyfrowy LCD | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pulsoksymetr | Pulsoksymetr napalcowy z wyświetlaczem OLED do nieinwazyjnego pomiaru poziomu natlenienia - saturacji (SpO2) oraz częstotliwości tętna (PR). Zakres pomiaru SpO2 0-100%. Zakres pomiaru tętna 25/30-250 bpm. W zestawie z 2 bateriami AAA, pokrowcem i smyczą do zawieszenia | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

# Uwaga: Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale VI SWZ!

# Uwaga2: Zamawiający dopuszcza jako przedmiotowy środek dowodowy, zamiast wydruku ze strony internetowej producenta, zawarcie 
w przedmiotowym załączniku nr 2 do SWZ formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do oferty, dla każdego produktu osobno, odwołania (hiperlinka) do konkretnej strony internetowej producenta oferowanego produktu, która zawiera informacje potwierdzające, że oferowany produkt posiada wymagane przez Zamawiającego parametry określone powyżej:

# Poz. nr 1 - ......................................................................

# Poz. nr 2 - ......................................................................

# Poz. nr 3 - ......................................................................

# Poz. nr 4 - ......................................................................

Część nr 6 – Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej (CPV 39141000-2)

| Lp. | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Oferowany model, typ / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do przewożenia potraw | Stabilny metalowy szkielet ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), umożliwia swobodnie przemieszczanie wózka w dowolne miejsce. Całość konstrukcji osadzona na czterech kołach jezdnych (dwa z blokadą/hamulcem). Wyposażony w dwie nierdzewnej tace (grubość blachy nie mniejsza niż 3 mm) na dwóch półkach (z przetłoczeniem 1-2 cm zapobiegającym spadaniu przedmiotów). Uchwyt z dwóch stron. Obciążenie ≥ 60 kg. Wymiary: 90-94 cm (wysokość), 70-74 cm (szerokość) i 128-132 cm (długość) | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | X | RAZEM |  | X |

# Uwaga: Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale VI SWZ!

# Uwaga2: Zamawiający dopuszcza jako przedmiotowy środek dowodowy, zamiast wydruku ze strony internetowej producenta, zawarcie 
w przedmiotowym załączniku nr 2 do SWZ formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do oferty, dla każdego produktu osobno, odwołania (hiperlinka) do konkretnej strony internetowej producenta oferowanego produktu, która zawiera informacje potwierdzające, że oferowany produkt posiada wymagane przez Zamawiającego parametry określone powyżej:

# Poz. nr 1 - ......................................................................