Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS ASORTYMENTU

Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe							Rękawiczki z folii

Model /typ: .................................................................................					Model /typ: .................................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................					Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2022):  …....................................................					Rok produkcji (min. 2022):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ..................................						Klasa wyrobu medycznego: ..................................(jeśli dotyczy)

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całości netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Cena całości brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne „S”, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców, w opak. 100 szt. | opak. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne „M”, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców, w opak. 100 szt. | opak. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne „L”, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców, w opak. 100 szt. | opak. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawiczki z folii (rozmiar: S, M, L) w opak. 100 szt. | opak. | 750 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X |  | X | X |  |

| Wymagane parametry techniczne rękawiczek nitrylowych | Parametr oferowany (Wykonawca wskazuje parametr niegorszy niż wymagany przez Zamawiającego) | Dokument Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego przez Zamawiającego, ze wskazaniem numeru strony, na którym znajduje się wymagana informacja (Uwaga: Zamawiający dopuszcza jako przedmiotowy środek dowodowy zawarcie odwołania (hiperlinka) do konkretnej strony internetowej producenta oferowanego produktu, która zawiera informacje potwierdzające, że oferowany produkt posiada wymagane przez Zamawiającego parametry określone poniżej) |
| --- | --- | --- |
| Długość min. 240 mm | TAK, wskazać: ..................... |  |
| Grubość pojedynczej ścianki palca 0,10 mm (+/- 0,01 mm) | TAK, wskazać: ..................... |  |
| AQL ≤ 1,5 | TAK, wskazać: ..................... |  |
| Siła zrywania przed starzeniem min. 6N | TAK, wskazać: ..................... |  |
| Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg normy EN-374-3:2005 (lub EN 16523-1:2015 lub PN-EN 16523-1+A1:2018) oraz na przenikalność wirusów wg ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5:2016 | TAK, wskazać: ..................... ............................................ ............................................ ............................................ |  |
| Dopuszczone do kontaktu z żywnością | TAK |  |
| Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III typ B zgodne z normą EN-455-1, 2, 3, 4 | TAK |  |
| Kolor niebieski | TAK |  |
| Spełniające wymagania normy: 1) PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie lub EN 374-2:2014 lub PN-EN 374-2:2015 oraz 2) PN-EN ISO 374-1:2017 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego lub EN ISO 374-1:2016 | TAK, wskazać: ..................... ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ |  |
| Deklaracja zgodności UE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
| Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |

WAŻNE! Wykonawca wypełnia wszystkie szare pola/miejsca formularza!

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  (OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM) LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM